## Ölçüm Formu
TERMAL KAMERA İLE ELEKTRİK PANO KONTROL FORMU
Tesis / Bina
No | Lokasyon / Bina | Kat / Bölüm | Tarih | Kontrol Saati | Pano No / Adı | Ölçüm Noktası | Ekipman / Bağlantı | Ölçülen Sıcaklık (°C) | Ortam Sıcaklığı (°C) | Durum | Öncelik | Tespit / Açıklama | Aksiyon
1 | Hastane Geneli | -1 ADP | 2026-09-25 | 19.53 | THD-TEM07899 | 1 Metre | ADP Dagıtım Panosu | 20.8 | 20.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
2 | Hastane Geneli | -1ADP | 2026-09-25 | 19.54 | THD-TEM07902 | 1 Metre | Şönt Reaktif Panosu | 64.4 | 20.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
3 | Hastane Geneli | -1ADP | 2026-09-25 | 19.56 | THD-TEM07901 | 1 Metre | Konpanzasyon Pano | 21.7 | 21.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
4 | Hastane Geneli | 11.KAT | 2026-09-25 | 19.56 | THD-TEM07976 | 1 Metre | Sedeye Asanör Pano | 20.1 | 20.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
5 | Hastane Geneli | 11.KAT | 2026-09-25 | 21.59 | THD-TEM07975 | 1 Metre | 1.Sol Asanör Panosu | 24.4 | 24.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
6 | Hastane Geneli | 11.KAT | 2026-09-25 | 22.01:00 | THD-TEM07977 | 1 Metre | 2.Sol Asansör Pano | 25.8 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
7 | Hastane Geneli | 11.KAT | 2026-09-25 | 22:01 | THD-TEM07974 | 1 Metre | 1.Sag Asansör pano | 26.5 | 26.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
8 | Hastane Geneli | 11.KAT | 2026-09-25 | 22:02 | THD-TEM07974 | 1 Metre | 2.Sag Asansör Pano | 26.9 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
9 | Hastane Geneli | 11.KAT | 2026-09-25 | 22:02 | THD-TEM07970 | 1 Metre | Ana Dagıtı Panosu | 25.4 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
10 | Hastane Geneli | 11.KAT | 2026-09-25 | 22:03 | THD-TEM07985 | 1 Metre | Fankoil Sogutma | 25.1 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
11 | Hastane Geneli | 11.KAT | 2026-09-25 | 22:05 | THD-TEM07979 | 1 Metre | Fankoil Isıtma | 22.2 | 22.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
12 | Hastane Geneli | 11.KAT | 2026-09-25 | 22:07 | THD-TEM07981 | 1 Metre | Sogutma Santrali | 28.4 | 28.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
13 | Hastane Geneli | 11.KAT | 2026-09-25 | 22:08 | THD-TEM07983 | 1 Metre | Çatı Sogutma | 26.4 | 26.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
14 | Hastane Geneli | 11.KAT | 2026-09-25 | 22:08 | THD-TEM07982 | 1 Metre | Klima Santrali | 26.3 | 26.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
15 | Hastane Geneli | 11.KAT | 2026-09-25 | 22:09 | THD-TEM07984 | 1 Metre | Klima Santrali ısıtma | 37.5 | 37.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
16 | Hastane Geneli | 10.KAT | 2026-09-25 | 22:09 | THD-TEM07969 | 1 Metre | Ana Dagıtı Panosu | 33.7 | 33.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
17 | Hastane Geneli | 9.KAT | 2026-09-25 | 22:09 | THD-TEM07968 | 1 Metre | Ana Dagıtı Panosu | 28.8 | 28.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
18 | Hastane Geneli | 8.KAT | 2026-09-25 | 22:11 | THD-TEM07967 | 1 Metre | Ana Dagıtı Panosu | 25.2 | 25.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
19 | Hastane Geneli | 7.KAT | 2026-09-25 | 22:12 | THD-TEM07966 | 1 Metre | Ana Dagıtı Panosu | 25.5 | 25.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
20 | Hastane Geneli | 6.KAT | 2026-09-25 | 22:15 | THD-TEM07965 | 1 Metre | Ana Dagıtı Panosu | 25.8 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
21 | Hastane Geneli | 5.KAT | 2026-09-25 | 22:16 | THD-TEM07964 | 1 Metre | Ana Dagıtı Panosu | 25.8 | 25.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
22 | Hastane Geneli | 4.KAT | 2026-09-25 | 22:17 | THD-TEM07963 | 1 Metre | Ana Dagıtı Panosu | 25.5 | 25.5 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
23 | Hastane Geneli | 4.KAT | 2026-09-25 | 22:18 | THD-TEM07963 | 1 Metre | Ana Dagıtı Panosu | 25.1 | 25.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
24 | Hastane Geneli | 3.KAT | 2026-09-25 | 22:19 | THD-TEM07962 | 1 Metre | Ana Dagıtı Panosu | 24.6 | 24.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
25 | Hastane Geneli | 2.KAT | 2026-09-25 | 22:21 | THD-TEM07953 | 1 Metre | Ana Dagıtı Panosu | 26.3 | 26.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
26 | Hastane Geneli | 1.KAT | 2026-09-25 | 22:22 | THD-TEM07943 | 1 Metre | Ana Dagıtı Panosu | 26.9 | 26.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
27 | Hastane Geneli | 1.KAT | 2026-09-25 | 22:23 | THD-TEM07942 | 1 Metre | Ups Panosu | 24.6 | 24.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
28 | Hastane Geneli | 1.KAT | 2026-09-25 | 22:24 | THD-TEM07942 | 1 Metre | Ups Panosu | 23.3 | 23.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
29 | Hastane Geneli | 1.KAT | 2026-09-25 | 22:24 | THD-TEM07941 | 1 Metre | Ups Panosu | 22.8 | 22.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
30 | Hastane Geneli | G KAT | 2026-09-25 | 22:24 | THD-TEM07940 | 1 Metre | Ana Dagıtı Panosu | 22.8 | 22.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
31 | Hastane Geneli | G KAT | 2026-09-25 | 22:24 | THD-TEM07907 | 1 Metre | Yönetim koridor | 23.1 | 23.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
32 | Hastane Geneli | G KAT | 2026-09-25 | 22:26 | THD-TEM07908 | 1 Metre | Yönetim Boş Alan | 22.7 | 22.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
33 | Hastane Geneli | -1. KAT | 2026-09-25 | 22:35 | THD-TEM07938 | 1 Metre | Ana Dagıtı Panosu | 20.2 | 20.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
34 | Hastane Geneli | -1. KAT | 2026-09-25 | 22:36 | THD-TEM07937 | 1 Metre | Morg Koridor | 18.9 | 18.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
35 | Hastane Geneli | -1.KAT | 2026-09-25 | 22:58 | THD-TEM07936 | 1 Metre | Poliklinik Koridor | 18 | 18 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
36 | Hastane Geneli | -1.KAT | 2026-09-25 | 22:58 | THD-TEM07935 | 1 Metre | Poliklinik Vezne | 25.4 | 25.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
37 | Hastane Geneli | -1.KAT | 2026-09-25 | 22:59 | THD-TEM07934 | 1 Metre | Poliklinik WC Yanı | 22.2 | 22.2 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
38 | Hastane Geneli | -2.KAT | 2026-09-25 | 22:59 | THD-TEM07934 | 1 Metre | Yeni Lobi | 22.4 | 22.4 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
39 | Hastane Geneli | -2.KAT | 2026-09-25 | 23:00 | THD-TEM07913 | 1 Metre | Amaliyathane | 20.7 | 20.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
40 | Hastane Geneli | -2.KAT | 2026-09-25 | 23:01 | THD-TEM0 | 1 Metre | Kafeterya | 22.9 | 22.9 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
41 | Hastane Geneli | -2.KAT | 2026-09-25 | 23:04 | THD-TEM0 | 1 Metre | Fizik Tedavi | 23.6 | 23.6 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
42 | Hastane Geneli | -2.KAT | 2026-09-25 | 23:06 | THD-TEM07915 | 1 Metre | Ana Dagıtı Panosu | 21.8 | 21.8 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
43 | Hastane Geneli | -2.KAT | 2026-09-25 | 23:07 | THD-TEM07922 | 1 Metre | Acil Müşahade | 24.3 | 24.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
44 | Hastane Geneli | -2.KAT | 2026-09-25 | 23:09 | THD-TEM07921 | 1 Metre | Acil Koridor | 21.1 | 21.1 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
45 | Hastane Geneli | -2.KAT | 2026-09-25 | 23:12 | THD-TEM07916 | 1 Metre | Radyoloji | 27.7 | 27.7 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
46 | Hastane Geneli | -2.KAT | 2026-09-25 | 23:16 | THD-TEM07897 | 1 Metre | Su Deposu | 22.3 | 22.3 | Normal | Rutin | Anormal sıcaklık yok | Yok
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100