## Acil Kontrol Formu
ELEKTRİK ALTYAPI SİSTEMLERİ KONTROL FORMU
Hastane |  |  |  | Kontrol başlangıç tarihi | 16.09.2026 |  |  | Genel Müdür |  |  |  |  | ÖZET
Teknik sorumlu |  |  |  | İSG uzmanı |  |  |  | GM teyidi |  |  |  |  | Girilen kayıt |  | Risk var |  | Bakım kaydı yok |  | Açık/Devam eden |  | Kontrol edilmedi |  | Teyit durumu
Kontrol bitiş tarihi | 17.09.2026 |  |  | Teyit tarihi |  |  |  | Genel açıklama |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | VERİ GİRİLMEDİ
Kullanım: Her fiziksel pano/ekipman ayrı satıra yazılmalıdır. Risk 'Var' ise tespit, öneri, acil aksiyon, sorumlu ve termin alanları doldurulmalıdır. Bakım ve kontrol sonuçları belge/fotoğraf numarasıyla desteklenmelidir.
Sıra No | İlgili bölüm / ekipman | Pano / ekipman adı-kodu | Kat / konum | Kontrol edildi mi? | Risk var mı? | Bakım kaydı var mı? | Son bakım tarihi | Termal kontrol | Aşırı yük / ısınma | Bağlantı-kablo-şalter | Temizlik / havalandırma | Söndürme sistemi | Sızdırmazlık / yangın durdurucu | Koruma sistemi | Tespit edilen risk / uygunsuzluk | Önerilen önlem | Yapılan acil aksiyon | Sorumlu | Termin | Aksiyon durumu | Fotoğraf / kanıt no | Kontrol eden | Kontrol tarihi
1 | Ana Dağıtım Panosu (ADP)
2 | ADP odası
3 | Kat panosu
4 | Tali elektrik panosu
5 | MCC / mekanik pano
6 | Kompanzasyon panosu
7 | UPS giriş-çıkış panosu
8 | UPS cihazı / akü odası
9 | Trafo
10 | OG hücre
11 | Jeneratör
12 | Jeneratör panosu / ATS
13 | Kablo şaftı / tava / penetrasyon
15 | Diğer
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
GENEL MÜDÜR TEYİDİ
Teyit metni | Tüm panolar ve kritik elektrik alanları kontrol edilmiş; tespit edilen acil risklere ilişkin önlemler başlatılmış ve güvenli çalışma şartları değerlendirilmiştir.
Genel Müdür Ad Soyad | [5 empty] | İmza / Onay | [5 empty] | Tarih
Not
MERKEZ EKİP TEKNİK DOĞRULAMA
Doğrulama durumu | [5 empty] | Doğrulayan ad soyad | [5 empty] | Doğrulama tarihi | [5 empty] | Merkez ekip teknik notu
Envanter toplam pano adedi | [5 empty] | Kontrol edilen pano adedi |  |  | 0 |  |  | Sayı eşleşme durumu |  |  | ENVANTER SAYISI GİRİLMEDİ |  |  | Eksik / revizyon notu
Merkez ekip nihai teknik görüşü | [5 empty] | Ek açıklama